附件2

雷电防护装置检测专业知识考核参考范围

- 雷电基本知识

- 相关法律法规

- 《中华人民共和国气象法》；

- 《气象灾害防御条例》（中华人民共和国国务院令第570号）；

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）；

- 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）；

- 《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第38号）。

- 需熟练掌握的技术规范和标准

- GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

- GB/T32937-2016《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》

- GB/T33676-2017《通信局(站)防雷装置检测技术规范》

- DB44/T1797-2016《防雷装置检测服务通用要求》

- 防雷检测操作流程及防雷检测仪器功能说明及使用方法

- 检测的意义、检测流程框图、检测前准备工作、新（改、扩）建项目现场检测、定期检测项目现场检测以及防雷检测装备配置（标配检测装备、标配安全防护装备、选配装备）等；

- 基本防雷检测仪器介绍、检测装备管理规定（购置、日常管理、维修、降级、报废工作）、检测作业基本要求（作业基本条件、检测作业安全、交通安全、其他注意事项）等。

- 需了解的相关技术规范和标准

- GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》

- GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》

- GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

- GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检查技术规范》

- GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》

- GB12158-2006《防止静电事故通用导则》

- GB18802.1-2011《低压电涌保护器第1部分：低压配电系统的电涌保护器——性能要求和试验方法》

- GB/T 18802.12-2014《低压电涌保护器（SPD） 第12部分：低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则》

- GB50074-2014《石油库设计规范》

- GB 15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》

- GB/T 21714.1-2015/IEC 62305-1：2010《雷电防护 第1部分：总则》

- GB/T 21714.2-2015/IEC 62305-2：2010《雷电防护 第2部分：风险管理》

- SH/T 3164-2012《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》

- GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》

- GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》

- GB50161-2009 《烟花爆竹工程设计规范》(2010年7月1日实施)

- GB/T 18802.22-2008《低压电涌保护器第22部分：电信和信号网络的电涌保护器(SPD)选择和使用导则》

- GB/T 21714.3-2015/IEC 62305-3：2010《雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险》

- GB/T 21714.4-2015/IEC 62305-4：2010《雷电防护 第4部分：建筑物内电气和电子系统》

- GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

- GB_50689-2011《通信局站防雷与接地工程设计规范》